## 表紙
部長 |  | 次長 |  |  | 課長 | [10 empty] | 審査 |  |  | 設計者
| 令和 | 8 年度 | [8 empty] | 審査日 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  | 工 事 実 施 |  |  |  | （ 当 初 ） |  |  |  | 設計書
工 事 名 |  |  |  | 辰口寺井地区工業用水道（第二）新棟機械電気設備設置工事
工 事 場 所 |  |  |  | 能美市 岩内町 地内
工 事 概 要
岩内町地内に新設する工業用水道配水ポンプ場内の機械電気設備の一切。
電気設備工事 N=１式
機械設備工事 N=１式
週休2日発注区分 |  |  | 週単位の週休2日 |  |  | 完成期限 | 令和 | 9 | 年 | 3 | 日 | 31 | 日 | 地区 |  |  | 1地区 54:南加賀、81:加賀市～根上町
工種区分 |  |  | 構造物工事（浄水場等） |  |  | 歩掛単価 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | 附属図面 | [5 empty] | 枚
適用記号

## 本工事内訳表
本 工 事 内 訳 表
03:構造物工事（浄水場等）
費目 ・ 工種 ・ 細別等 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気設備工事
|  | 式 | 1
機器費
第1号明細表
|  | 式 | 1
材料費
第2号明細表
|  | 式 | 1
労務費
第3号明細表
|  | 式 | 1
複合工費
第4号明細表
|  | 式 | 1
機械設備工事
|  | 式 | 1
機器費
第5号明細表
|  | 式 | 1
材料費
第6号明細表
|  | 式 | 1
労務費
第7号明細表
|  | 式 | 1
複合工費
第8号明細表
|  | 式 | 1
本 工 事 内 訳 表
03:構造物工事（浄水場等）
費目 ・ 工種 ・ 細別等 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
|  | 式 | 1
共通仮設費
|  | 式 | 1
管材費
|  | 式 | 1
率計算分
|  | 式 | 1
純工事費
|  | 式 | 1
現場管理費
|  | 式 | 1
率計算分
|  | 式 | 1
工事原価
|  | 式 | 1
一般管理費等
|  | 式 | 1
一般管理費
|  | 式 | 1
本 工 事 内 訳 表
03:構造物工事（浄水場等）
費目 ・ 工種 ・ 細別等 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
率計算分
|  | 式 | 1
契約保証費
|  | 式 | 1
工事価格
|  | 式 | 1
消費税相当額
|  | 式 | 1
本工事費
|  | 式 | 1

## 明細表
機器費 1式当たり明細表
第1号
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
No.2配水ポンプ盤
| 屋内自立形 | [6 empty] | 間1
|  |  | 面 | 1
排水ポンプ制御盤
| 屋内壁掛形 | [6 empty] | 間1
|  |  | 面 | 1
既設No.1変圧器2次盤
| 機能増設 | [6 empty] | 間1
|  |  | 式 | 1
既設No.2変圧器2次盤
| 機能増設 | [6 empty] | 間1
|  |  | 式 | 1
接地端子盤
| 2P+2P | [6 empty] | 間1
|  |  | 面 | 1
合 計
|  |  | 式 | 1
材料費 1式当たり明細表
第2号の1
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
耐衝撃性硬質ビニル電線管
HIVE
22㎜（露出）
|  |  | ｍ | 39.4
耐衝撃性硬質ビニル電線管
HIVE
28㎜（露出）
|  |  | ｍ | 3.3
耐衝撃性硬質ビニル電線管
HIVE
54㎜（露出）
|  |  | ｍ | 1.1
耐衝撃性硬質ビニル電線管
HIVE
70㎜（露出）
|  |  | ｍ | 4.4
耐衝撃性硬質ビニル電線管
HIVE
82㎜（露出）
|  |  | ｍ | 13.2
付属材料1
耐衝撃性硬質ビニル電線管
|  |  | 式 | 1
波付硬質合成樹脂管
角FEP
80㎜（埋設）
|  |  | ｍ | 265.3
波付硬質合成樹脂管
角FEP
100㎜（埋設）
|  |  | ｍ | 118
付属材料2
波付硬質合成樹脂管
|  |  | 式 | 1
電線・ケーブル
FEP
600V EM－CET 150sq
|  |  | ｍ | 31.7
材料費 1式当たり明細表
第2号の2
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
電線・ケーブル
ピット
600V EM－CET 150sq
|  |  | ｍ | 55
電線・ケーブル
ラック
600V EM－CET 150sq
|  |  | ｍ | 8.3
電線・ケーブル
樹脂管内
600V EM－CET 150sq
|  |  | ｍ | 11.6
電線・ケーブル
FEP
600V EM－CE 3.5sq-2C
|  |  | ｍ | 47.9
電線・ケーブル
ピット
600V EM－CE 3.5sq-2C
|  |  | ｍ | 61.9
電線・ケーブル
ラック
600V EM－CE 3.5sq-2C
|  |  | ｍ | 7.2
電線・ケーブル
樹脂管内
600V EM－CE 3.5sq-2C
|  |  | ｍ | 25.6
電線・ケーブル
FEP
EM－CEE 1.25sq-2C
|  |  | ｍ | 47.9
電線・ケーブル
ピット
EM－CEE 1.25sq-2C
|  |  | ｍ | 49.7
電線・ケーブル
ラック
EM－CEE 1.25sq-2C
|  |  | ｍ | 6.1
材料費 1式当たり明細表
第2号の3
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
電線・ケーブル
FEP
EM－CEE 1.25sq-3C
|  |  | ｍ | 47.9
電線・ケーブル
樹脂管内
EM－CEE 1.25sq-3C
|  |  | ｍ | 11.6
電線・ケーブル
ピット
EM－CEE 1.25sq-3C
|  |  | ｍ | 63.6
電線・ケーブル
ラック
EM－CEE 1.25sq-3C
|  |  | ｍ | 8.3
電線・ケーブル
FEP
EM－CEE 1.25sq-4C
|  |  | ｍ | 31.7
電線・ケーブル
ピット
EM－CEE 1.25sq-4C
|  |  | ｍ | 40.2
電線・ケーブル
ラック
EM－CEE 1.25sq-4C
|  |  | ｍ | 6.1
電線・ケーブル
FEP
EM－CEE 1.25sq-5C
|  |  | ｍ | 47.9
電線・ケーブル
樹脂管内
EM－CEE 1.25sq-5C
|  |  | ｍ | 2.2
電線・ケーブル
ピット
EM－CEE 1.25sq-5C
|  |  | ｍ | 47.1
材料費 1式当たり明細表
第2号の4
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
電線・ケーブル
ラック
EM－CEE 1.25sq-5C
|  |  | ｍ | 6.1
電線・ケーブル
FEP
EM－CEE 1.25sq-10C
|  |  | ｍ | 143.6
電線・ケーブル
ピット
EM－CEE 1.25sq-10C
|  |  | ｍ | 144
電線・ケーブル
ラック
EM－CEE 1.25sq-10C
|  |  | ｍ | 18.2
付属材料3
電線・ケーブル
|  |  | 式 | 1
電線・ケーブル
樹脂管内
EM-IE 3.5sq
|  |  | ｍ | 41.6
電線・ケーブル
樹脂管内
EM-IE 8sq
|  |  | ｍ | 28.1
電線・ケーブル
樹脂管内
EM-IE 22sq
|  |  | ｍ | 31.4
付属材料4
電線・ケーブル
|  |  | 式 | 1
ケーブルダクト
アルミ製
W1000×D300
|  |  | ｍ | 4.6
材料費 1式当たり明細表
第2号の5
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
埋設標識シート
ポリエチレンクロス
150×50 2倍
|  |  | ｍ | 26.8
プルボックス
SUS-WP
150×150×100㎜
|  |  | 個 | 1
プルボックス
SUS-WP
200×200×100㎜
|  |  | 個 | 1
電極保持器
PS-5S
|  |  | 個 | 1
電極棒
SUS316
|  |  | 式 | 1
ハンドホール
1200×1200×900H
|  |  | 基 | 1
ケーブルラック
アルミ製
直線形100×800㎜
|  |  | ｍ | 9
ケーブルラック
アルミ製
T形分岐100×800㎜
|  |  | 個 | 1
付属材料5
|  |  | 式 | 1
電線・ケーブル
FEP
600V EM-CET 38sq
|  |  | ｍ | 31.7
材料費 1式当たり明細表
第2号の6
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
電線・ケーブル
ピット
600V EM-CET 38sq
|  |  | ｍ | 22
電線・ケーブル
ラック
600V EM-CET 38sq
|  |  | ｍ | 2.2
電線・ケーブル
FEP
600V EM-CET 60sq
|  |  | ｍ | 31.7
電線・ケーブル
樹脂管内
600V EM-CET 60sq
|  |  | ｍ | 3.3
電線・ケーブル
ピット
600V EM-CET 60sq
|  |  | ｍ | 25.6
電線・ケーブル
ラック
600V EM-CET 60sq
|  |  | ｍ | 8.3
電線・ケーブル
樹脂管内
600V EM-CE 8sq-3C
|  |  | ｍ | 3.3
電線・ケーブル
ピット
600V EM-CE 8sq-3C
|  |  | ｍ | 3.2
電線・ケーブル
ラック
600V EM-CE 8sq-3C
|  |  | ｍ | 6.1
付属材料6
電線・ケーブル
|  |  | 式 | 1
材料費 1式当たり明細表
第2号の7
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
電線・ケーブル
樹脂管内
EM-IE 5.5sq
|  |  | ｍ | 149.4
電線・ケーブル
樹脂管内
EM-IE 60sq
|  |  | ｍ | 20
電線・ケーブル
樹脂管内
EM-IE 100sq
|  |  | ｍ | 110.8
付属材料7
電線・ケーブル
|  |  | 式 | 1
連結式接地棒
φ10×900L
|  |  | 本 | 2
接地表示板
黄銅製
建設省型
|  |  | 枚 | 2
補助材料
|  |  | 式 | 1
合 計
|  |  | 式 | 1
労務費 1式当たり明細表
第3号
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
電工
週単位
人
普通作業員
週単位
人
特殊作業員
週単位
人
電気通信技術者
週単位
人
総合試運転調整費
第9号明細表
|  |  | 式 | 1
合 計
|  |  | 式 | 1
複合工費 1式当たり明細表
第4号の1
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
防火区画処理
床
1000×400
|  |  | 箇所 | 2
防火区画処理
壁
1000×300
|  |  | 箇所 | 2
補助材料
|  |  | 式 | 1
掘削
土砂 上記以外(小規模)
| 標準 | [6 empty] | 第1号代価表
|  |  | ｍ３ | 37.3
埋戻し
上記以外(小規模)
| 土砂 | [6 empty] | 第2号代価表,CB210410
|  |  | ｍ３ | 34.5
土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
| DID区間無し 運搬距離3.5km以下 | [6 empty] | 第3号代価表
|  |  | ｍ３ | 2.8
処分費
建設発生土
処分費
|  |  | m3 | 2.8
下層路盤（歩道部）
1層施工 全仕上り厚150mm
| 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | [6 empty] | 第4号代価表
|  |  | ｍ２ | 2.6
既設ハンドホール斫り補修
|  |  | 式 | 1
ボーリング接地工
A・C・D種教養接地 45cm
|  |  | 式 | 1
複合工費 1式当たり明細表
第4号の2
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ボーリング接地工
B種教養接地 35cm
|  |  | 式 | 1
盤受架台
No.2配水ポンプ盤用 塗装含む
|  |  | 式 | 1
合 計
|  |  | 式 | 1
機器費 1式当たり明細表
第5号
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
2合配水ポンプ
φ250×φ200 フライホイール付
| 7.0m3/min×H63.4m×110kW | [6 empty] | 間1
|  |  | 台 | 1
床排水ポンプ
| φ25×0.14m3/min×H2.0m×0.48kW | [6 empty] | 間1
|  |  | 台 | 1
手動式バタフライ弁
| φ600 | [6 empty] | 間1
|  |  | 台 | 1
合 計
|  |  | 式 | 1
材料費 1式当たり明細表
第6号の1
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
無水撃逆止弁
250A 10K FC/SUS
内外面ナイロンコーティング
|  |  | 台 | 1
ステンレス製ゲートバルブ
10K 250㎜
|  |  | 台 | 1
水道用ソフトシール仕切弁
内ねじ式 10K 250㎜
|  |  | 台 | 10
水道用ソフトシール仕切弁ハンドル
250㎜
|  |  | 個 | 10
水道用ソフトシール仕切弁
内ねじ式 10K 200㎜
|  |  | 台 | 1
水道用ソフトシール仕切弁ハンドル
200㎜
|  |  | 個 | 1
水道用ソフトシール仕切弁
内ねじ式 10K 150㎜
|  |  | 台 | 1
水道用ソフトシール仕切弁ハンドル
150㎜
|  |  | 個 | 1
安全弁
150A 10K FCD/CAC
|  |  | 台 | 1
3Fr直管
PLP
1000A×250A×2170L×640H
|  |  | 本 | 1
材料費 1式当たり明細表
第6号の2
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
3Fr直管
PLP
1000A×250A×3246L×640H
|  |  | 本 | 3
3Fr直管
PLP
1000A×250A×2700L×640H
|  |  | 本 | 1
2Fr異形管
PLP
1000A×600A×1220L
|  |  | 本 | 1
3Fr丁字管
PLP
600A×250A×2800L×440H
|  |  | 本 | 1
3Fr丁字管
PLP
600A×250A×3247L×440H
|  |  | 本 | 2
3Fr丁字管
PLP
600A×250A×2900L×440H
|  |  | 本 | 1
2Fr直管
PLP
600A×4000L
|  |  | 本 | 1
2Fr直管
PLP
600A×2500L
|  |  | 本 | 1
3Fr丁字管
PLP
600A×942L
|  |  | 本 | 1
5Fr丁字管
PLP 600A×200A×2539L×600H1×
850H2×90°×600L×20A短管溶接
|  |  | 本 | 1
材料費 1式当たり明細表
第6号の3
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
2Fr異形管
PLP
600A×200A×900L
|  |  | 本 | 1
2Fr曲管
PLP
250A×1614L×90°×600L
|  |  | 本 | 1
2Fr直管
PLP
250A×1148L
|  |  | 本 | 1
2Fr異径曲管
PLP
250A×200A×645L×90°×450L
|  |  | 本 | 1
2Fr曲管
PLP
250A×2197L×90°×495L
|  |  | 本 | 1
2Fr直管
PLP
250A×1798L
|  |  | 本 | 1
2Fr曲管
PLP
250A×1314L×90°×600L
|  |  | 本 | 1
2Fr直管
PLP
250A×2232L 40Aテーパーソケット
|  |  | 本 | 1
3Fr丁字管
PLP
200A×150A×2787L1×2000L2×279H
|  |  | 本 | 1
2Fr曲管
PLP
150A×301L×90°×632L
|  |  | 本 | 1
材料費 1式当たり明細表
第6号の4
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
閉止フランジ
PLP
1000A 7.5K
|  |  | 枚 | 1
閉止フランジ
PLP
250A 10K
|  |  | 枚 | 8
フランジ接合材
EPDM SUS304
1000A 7.5K
|  |  | 組 | 6
フランジ接合材
EPDM SUS304
600A 7.5K
|  |  | 組 | 11
フランジ接合材
EPDM SUS304
250A 10K
|  |  | 組 | 27
フランジ接合材
EPDM SUS304
200A 10K
|  |  | 組 | 5
フランジ接合材
EPDM SUS304
150A 10K
|  |  | 組 | 4
フランジ接合材
EPDM SUS304
25A 10K
|  |  | 組 | 1
ゲートバルブ
SUS製
25A 10K 内ねじ式
|  |  | 個 | 1
減圧弁
1.0MPa ねじ込み25A
|  |  | 個 | 1
材料費 1式当たり明細表
第6号の5
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
逆止弁
U-PVCボール形 φ40
|  |  | 個 | 1
水道用硬質ポリ塩化ビニル管
VP
φ40
|  |  | ｍ | 3.3
水道用硬質ポリ塩化ビニル管
VP
φ25
|  |  | ｍ | 0.3
配管支持架台1
SUS304
Lアングル門型
|  |  | 式 | 1
配管支持架台2
SUS304
Lアングル門型
|  |  | 式 | 1
配管支持架台3
SUS304
Lアングル門型
|  |  | 式 | 1
配管支持架台4
SUS304
Lアングル門型
|  |  | 式 | 1
配管支持架台5
SUS304
Lアングル門型
|  |  | 式 | 2
配管支持架台6
SUS304
Lアングル門型
|  |  | 式 | 1
配管支持架台7
SUS304
Lアングル門型
|  |  | 式 | 1
材料費 1式当たり明細表
第6号の6
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
合 計
|  |  | 式 | 1
労務費 1式当たり明細表
第7号
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
配管工
週単位
人
普通作業員
週単位
人
設備機械工
週単位
人
機械設備据付工
週単位
人
総合試運転調整費
第10号明細表
|  |  | 式 | 1
合 計
|  |  | 式 | 1
複合工費 1式当たり明細表
第8号
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
保温工
グラスウール,アルミガラスクロス
1000A
|  |  | ｍ | 15.9
保温工
グラスウール,アルミガラスクロス
600A
|  |  | ｍ | 26.3
保温工
グラスウール,アルミガラスクロス
250A
|  |  | ｍ | 29.3
保温工
グラスウール,アルミガラスクロス
200A
|  |  | ｍ | 7.7
保温工
グラスウール,アルミガラスクロス
150A
|  |  | ｍ | 3.3
保温工
グラスウール,アルミガラスクロス
25A
|  |  | ｍ | 0.5
合 計
|  |  | 式 | 1
総合試運転調整費 1式当たり明細表
第9号
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
機器費
第11号明細表
|  |  | 式 | 1
合 計
|  |  | 式 | 1
単位当り
|  |  | 式 | 1
総合試運転調整費 1式当たり明細表
第10号
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
機器費
第12号明細表
|  |  | 式 | 1
合 計
|  |  | 式 | 1
単位当り
|  |  | 式 | 1
機器費 1式当たり明細表
第11号
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
No.2配水ポンプ盤
| 屋内自立形 | [6 empty] | 間1
|  |  | 面 | 1
排水ポンプ制御盤
| 屋内壁掛形 | [6 empty] | 間1
|  |  | 面 | 1
既設No.1変圧器2次盤
| 機能増設 | [6 empty] | 間1
|  |  | 式 | 1
既設No.2変圧器2次盤
| 機能増設 | [6 empty] | 間1
|  |  | 式 | 1
接地端子盤
| 2P+2P | [6 empty] | 間1
|  |  | 面 | 1
合 計
|  |  | 式 | 1
機器費 1式当たり明細表
第12号
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
2合配水ポンプ
φ250×φ200 フライホイール付
| 7.0m3/min×H63.4m×110kW | [6 empty] | 間1
|  |  | 台 | 1
床排水ポンプ
| φ25×0.14m3/min×H2.0m×0.48kW | [6 empty] | 間1
|  |  | 台 | 1
手動式バタフライ弁
| φ600 | [6 empty] | 間1
|  |  | 台 | 1
合 計
|  |  | 式 | 1

## 単価表
|  |  | 掘削 1ｍ３当たり代価表 | [5 empty] | 土砂 上記以外(小規模)
第1号 | [8 empty] | 標準
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料
標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
山積0.28m3(平積0.2m3)
供用日
運転手（特殊）
週単位
人
軽油
Ｌ
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ３ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ３ | 1
土質 |  | A = 01 土砂 |  |  |  | 施工数量 |  |  | E = 07 標準
施工方法 |  | B = 05 上記以外(小規模)
|  |  | 埋戻し 1ｍ３当たり代価表 | [5 empty] | 上記以外(小規模)
第2号 | [8 empty] | 土砂
CB210410
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料
後方超小旋回型･排対型(第2次基準値)
山積0.28m3(平積0.2m3)
供用日
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ損料
ﾗﾝﾏ
質量60～80kg
供用日
普通作業員
週単位
人
特殊作業員
週単位
人
運転手（特殊）
週単位
人
軽油
Ｌ
ガソリン
レギュラー
Ｌ
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ３ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ３ | 1
施工方法 |  | A = 05 上記以外(小規模) |  |  |  | 土質 |  |  | B = 01 土砂
|  |  | 土砂等運搬 1ｍ３当たり代価表 | [5 empty] | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
第3号 | [8 empty] | DID区間無し 運搬距離3.5km以下
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)
供用日
運転手（一般）
週単位
人
軽油
Ｌ
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ３ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ３ | 1
土砂等発生現場 |  | A = 02 小規模 |  |  |  | DID区間の有無 |  |  | D = 01 無し
積込機種･規格 |  | B = 05 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) |  |  |  | 運搬距離(9) |  |  | M = 05 3.5km以下
土質 |  | C = 01 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
|  |  | 下層路盤（歩道部） 1ｍ２当たり代価表 | [5 empty] | 1層施工 全仕上り厚150mm
第4号の1 | [8 empty] | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料
後方超小旋回･超低･排対型(第3次基準値)
山積0.09m3(平積0.07m3)
供用日
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]
運転質量３～４ｔ
日
運転手（特殊）
週単位
人
特殊作業員
週単位
人
普通作業員
週単位
人
土木一般世話役
週単位
人
再生クラッシャーラン
ＲＣ－４０
m3
軽油
Ｌ
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｍ２ | 1
合 計
|  |  |  | ｍ２ | 1
|  |  | 下層路盤（歩道部） 1ｍ２当たり代価表 | [5 empty] | 1層施工 全仕上り厚150mm
第4号の2 | [8 empty] | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
施工区分 |  | A = 01 1層施工 |  |  |  | 材料 |  |  | E = 06 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
全仕上り厚(mm)(1) |  | B = 150

## 二次製品一覧表
二次製品一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
無水撃逆止弁
250A 10K FC/SUS
内外面ナイロンコーティング
|  |  | 台 | 1
ステンレス製ゲートバルブ
10K 250㎜
|  |  | 台 | 1
水道用ソフトシール仕切弁
内ねじ式 10K 250㎜
|  |  | 台 | 10
水道用ソフトシール仕切弁
内ねじ式 10K 200㎜
|  |  | 台 | 1
水道用ソフトシール仕切弁
内ねじ式 10K 150㎜
|  |  | 台 | 1
安全弁
150A 10K FCD/CAC
|  |  | 台 | 1
3Fr直管
PLP
1000A×250A×2170L×640H
|  |  | 本 | 1
3Fr直管
PLP
1000A×250A×3246L×640H
|  |  | 本 | 3
3Fr直管
PLP
1000A×250A×2700L×640H
|  |  | 本 | 1
2Fr異形管
PLP
1000A×600A×1220L
|  |  | 本 | 1
二次製品一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
3Fr丁字管
PLP
600A×250A×2800L×440H
|  |  | 本 | 1
3Fr丁字管
PLP
600A×250A×3247L×440H
|  |  | 本 | 2
3Fr丁字管
PLP
600A×250A×2900L×440H
|  |  | 本 | 1
2Fr直管
PLP
600A×4000L
|  |  | 本 | 1
2Fr直管
PLP
600A×2500L
|  |  | 本 | 1
3Fr丁字管
PLP
600A×942L
|  |  | 本 | 1
5Fr丁字管
PLP 600A×200A×2539L×600H1×
850H2×90°×600L×20A短管溶接
|  |  | 本 | 1
2Fr異形管
PLP
600A×200A×900L
|  |  | 本 | 1
2Fr曲管
PLP
250A×1614L×90°×600L
|  |  | 本 | 1
2Fr直管
PLP
250A×1148L
|  |  | 本 | 1
二次製品一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
2Fr異径曲管
PLP
250A×200A×645L×90°×450L
|  |  | 本 | 1
2Fr曲管
PLP
250A×2197L×90°×495L
|  |  | 本 | 1
2Fr直管
PLP
250A×1798L
|  |  | 本 | 1
2Fr曲管
PLP
250A×1314L×90°×600L
|  |  | 本 | 1
2Fr直管
PLP
250A×2232L 40Aテーパーソケット
|  |  | 本 | 1
3Fr丁字管
PLP
200A×150A×2787L1×2000L2×279H
|  |  | 本 | 1
2Fr曲管
PLP
150A×301L×90°×632L
|  |  | 本 | 1
閉止フランジ
PLP
1000A 7.5K
|  |  | 枚 | 1
閉止フランジ
PLP
250A 10K
|  |  | 枚 | 8
フランジ接合材
EPDM SUS304
1000A 7.5K
|  |  | 組 | 6
二次製品一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
フランジ接合材
EPDM SUS304
600A 7.5K
|  |  | 組 | 11
フランジ接合材
EPDM SUS304
250A 10K
|  |  | 組 | 27
フランジ接合材
EPDM SUS304
200A 10K
|  |  | 組 | 5
フランジ接合材
EPDM SUS304
150A 10K
|  |  | 組 | 4
フランジ接合材
EPDM SUS304
25A 10K
|  |  | 組 | 1
ゲートバルブ
SUS製
25A 10K 内ねじ式
|  |  | 個 | 1
減圧弁
1.0MPa ねじ込み25A
|  |  | 個 | 1
逆止弁
U-PVCボール形 φ40
|  |  | 個 | 1
水道用硬質ポリ塩化ビニル管
VP
φ40
|  |  | ｍ | 3.3
水道用硬質ポリ塩化ビニル管
VP
φ25
|  |  | ｍ | 0.3
二次製品一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
合 計

## 資材集計表
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
処分費
建設発生土
|  |  | m3 | 2.8
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]
運転質量３～４ｔ
日
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料
後方超小旋回･超低･排対型(第3次基準値)
山積0.09m3(平積0.07m3)
供用日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料
標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
山積0.28m3(平積0.2m3)
供用日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料
後方超小旋回型･排対型(第2次基準値)
山積0.28m3(平積0.2m3)
供用日
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ損料
ﾗﾝﾏ
質量60～80kg
供用日
特殊作業員
週単位
人
普通作業員
週単位
人
運転手（特殊）
週単位
人
運転手（一般）
週単位
人
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
土木一般世話役
週単位
人
配管工
週単位
人
電工
週単位
人
電気通信技術者
週単位
人
設備機械工
週単位
人
機械設備据付工
週単位
人
再生クラッシャーラン
ＲＣ－４０
|  |  | m3 | 0.49
軽油
|  |  | Ｌ | 73.03
ガソリン
レギュラー
|  |  | Ｌ | 7.64
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)
供用日
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
No.2配水ポンプ盤
屋内自立形
|  |  | 面 | 1.01
排水ポンプ制御盤
屋内壁掛形
|  |  | 面 | 1.01
既設No.1変圧器2次盤
機能増設
|  |  | 式 | 1.01
既設No.2変圧器2次盤
機能増設
|  |  | 式 | 1.01
接地端子盤
2P+2P
|  |  | 面 | 1.01
耐衝撃性硬質ビニル電線管
HIVE
22㎜（露出）
|  |  | ｍ | 39.4
耐衝撃性硬質ビニル電線管
HIVE
28㎜（露出）
|  |  | ｍ | 3.3
耐衝撃性硬質ビニル電線管
HIVE
54㎜（露出）
|  |  | ｍ | 1.1
耐衝撃性硬質ビニル電線管
HIVE
70㎜（露出）
|  |  | ｍ | 4.4
耐衝撃性硬質ビニル電線管
HIVE
82㎜（露出）
|  |  | ｍ | 13.2
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
付属材料1
耐衝撃性硬質ビニル電線管
|  |  | 式 | 1
波付硬質合成樹脂管
角FEP
80㎜（埋設）
|  |  | ｍ | 265.3
波付硬質合成樹脂管
角FEP
100㎜（埋設）
|  |  | ｍ | 118
付属材料2
波付硬質合成樹脂管
|  |  | 式 | 1
電線・ケーブル
FEP
600V EM－CET 150sq
|  |  | ｍ | 31.7
電線・ケーブル
ピット
600V EM－CET 150sq
|  |  | ｍ | 55
電線・ケーブル
ラック
600V EM－CET 150sq
|  |  | ｍ | 8.3
電線・ケーブル
樹脂管内
600V EM－CET 150sq
|  |  | ｍ | 11.6
電線・ケーブル
FEP
600V EM－CE 3.5sq-2C
|  |  | ｍ | 47.9
電線・ケーブル
ピット
600V EM－CE 3.5sq-2C
|  |  | ｍ | 61.9
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
電線・ケーブル
ラック
600V EM－CE 3.5sq-2C
|  |  | ｍ | 7.2
電線・ケーブル
樹脂管内
600V EM－CE 3.5sq-2C
|  |  | ｍ | 25.6
電線・ケーブル
FEP
EM－CEE 1.25sq-2C
|  |  | ｍ | 47.9
電線・ケーブル
ピット
EM－CEE 1.25sq-2C
|  |  | ｍ | 49.7
電線・ケーブル
ラック
EM－CEE 1.25sq-2C
|  |  | ｍ | 6.1
電線・ケーブル
FEP
EM－CEE 1.25sq-3C
|  |  | ｍ | 47.9
電線・ケーブル
樹脂管内
EM－CEE 1.25sq-3C
|  |  | ｍ | 11.6
電線・ケーブル
ピット
EM－CEE 1.25sq-3C
|  |  | ｍ | 63.6
電線・ケーブル
ラック
EM－CEE 1.25sq-3C
|  |  | ｍ | 8.3
電線・ケーブル
FEP
EM－CEE 1.25sq-4C
|  |  | ｍ | 31.7
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
電線・ケーブル
ピット
EM－CEE 1.25sq-4C
|  |  | ｍ | 40.2
電線・ケーブル
ラック
EM－CEE 1.25sq-4C
|  |  | ｍ | 6.1
電線・ケーブル
FEP
EM－CEE 1.25sq-5C
|  |  | ｍ | 47.9
電線・ケーブル
樹脂管内
EM－CEE 1.25sq-5C
|  |  | ｍ | 2.2
電線・ケーブル
ピット
EM－CEE 1.25sq-5C
|  |  | ｍ | 47.1
電線・ケーブル
ラック
EM－CEE 1.25sq-5C
|  |  | ｍ | 6.1
電線・ケーブル
FEP
EM－CEE 1.25sq-10C
|  |  | ｍ | 143.6
電線・ケーブル
ピット
EM－CEE 1.25sq-10C
|  |  | ｍ | 144
電線・ケーブル
ラック
EM－CEE 1.25sq-10C
|  |  | ｍ | 18.2
付属材料3
電線・ケーブル
|  |  | 式 | 1
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
電線・ケーブル
樹脂管内
EM-IE 3.5sq
|  |  | ｍ | 41.6
電線・ケーブル
樹脂管内
EM-IE 8sq
|  |  | ｍ | 28.1
電線・ケーブル
樹脂管内
EM-IE 22sq
|  |  | ｍ | 31.4
付属材料4
電線・ケーブル
|  |  | 式 | 1
ケーブルダクト
アルミ製
W1000×D300
|  |  | ｍ | 4.6
埋設標識シート
ポリエチレンクロス
150×50 2倍
|  |  | ｍ | 26.8
プルボックス
SUS-WP
150×150×100㎜
|  |  | 個 | 1
プルボックス
SUS-WP
200×200×100㎜
|  |  | 個 | 1
電極保持器
PS-5S
|  |  | 個 | 1
電極棒
SUS316
|  |  | 式 | 1
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ハンドホール
1200×1200×900H
|  |  | 基 | 1
ケーブルラック
アルミ製
直線形100×800㎜
|  |  | ｍ | 9
ケーブルラック
アルミ製
T形分岐100×800㎜
|  |  | 個 | 1
付属材料5
|  |  | 式 | 1
電線・ケーブル
FEP
600V EM-CET 38sq
|  |  | ｍ | 31.7
電線・ケーブル
ピット
600V EM-CET 38sq
|  |  | ｍ | 22
電線・ケーブル
ラック
600V EM-CET 38sq
|  |  | ｍ | 2.2
電線・ケーブル
FEP
600V EM-CET 60sq
|  |  | ｍ | 31.7
電線・ケーブル
樹脂管内
600V EM-CET 60sq
|  |  | ｍ | 3.3
電線・ケーブル
ピット
600V EM-CET 60sq
|  |  | ｍ | 25.6
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
電線・ケーブル
ラック
600V EM-CET 60sq
|  |  | ｍ | 8.3
電線・ケーブル
樹脂管内
600V EM-CE 8sq-3C
|  |  | ｍ | 3.3
電線・ケーブル
ピット
600V EM-CE 8sq-3C
|  |  | ｍ | 3.2
電線・ケーブル
ラック
600V EM-CE 8sq-3C
|  |  | ｍ | 6.1
付属材料6
電線・ケーブル
|  |  | 式 | 1
電線・ケーブル
樹脂管内
EM-IE 5.5sq
|  |  | ｍ | 149.4
電線・ケーブル
樹脂管内
EM-IE 60sq
|  |  | ｍ | 20
電線・ケーブル
樹脂管内
EM-IE 100sq
|  |  | ｍ | 110.8
付属材料7
電線・ケーブル
|  |  | 式 | 1
連結式接地棒
φ10×900L
|  |  | 本 | 2
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
接地表示板
黄銅製
建設省型
|  |  | 枚 | 2
補助材料
|  |  | 式 | 1
防火区画処理
床
1000×400
|  |  | 箇所 | 2
防火区画処理
壁
1000×300
|  |  | 箇所 | 2
補助材料
|  |  | 式 | 1
既設ハンドホール斫り補修
|  |  | 式 | 1
ボーリング接地工
A・C・D種教養接地 45cm
|  |  | 式 | 1
ボーリング接地工
B種教養接地 35cm
|  |  | 式 | 1
盤受架台
No.2配水ポンプ盤用 塗装含む
|  |  | 式 | 1
2合配水ポンプ
φ250×φ200 フライホイール付
7.0m3/min×H63.4m×110kW
|  |  | 台 | 1.01
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
床排水ポンプ
φ25×0.14m3/min×H2.0m×0.48kW
|  |  | 台 | 1.01
手動式バタフライ弁
φ600
|  |  | 台 | 1.01
無水撃逆止弁
250A 10K FC/SUS
内外面ナイロンコーティング
|  |  | 台 | 1
ステンレス製ゲートバルブ
10K 250㎜
|  |  | 台 | 1
水道用ソフトシール仕切弁
内ねじ式 10K 250㎜
|  |  | 台 | 10
水道用ソフトシール仕切弁
内ねじ式 10K 200㎜
|  |  | 台 | 1
水道用ソフトシール仕切弁
内ねじ式 10K 150㎜
|  |  | 台 | 1
水道用ソフトシール仕切弁ハンドル
250㎜
|  |  | 個 | 10
水道用ソフトシール仕切弁ハンドル
200㎜
|  |  | 個 | 1
水道用ソフトシール仕切弁ハンドル
150㎜
|  |  | 個 | 1
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
安全弁
150A 10K FCD/CAC
|  |  | 台 | 1
3Fr直管
PLP
1000A×250A×2170L×640H
|  |  | 本 | 1
3Fr直管
PLP
1000A×250A×3246L×640H
|  |  | 本 | 3
3Fr直管
PLP
1000A×250A×2700L×640H
|  |  | 本 | 1
2Fr異形管
PLP
1000A×600A×1220L
|  |  | 本 | 1
3Fr丁字管
PLP
600A×250A×2800L×440H
|  |  | 本 | 1
3Fr丁字管
PLP
600A×250A×3247L×440H
|  |  | 本 | 2
3Fr丁字管
PLP
600A×250A×2900L×440H
|  |  | 本 | 1
2Fr直管
PLP
600A×4000L
|  |  | 本 | 1
2Fr直管
PLP
600A×2500L
|  |  | 本 | 1
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
3Fr丁字管
PLP
600A×942L
|  |  | 本 | 1
5Fr丁字管
PLP 600A×200A×2539L×600H1×
850H2×90°×600L×20A短管溶接
|  |  | 本 | 1
2Fr異形管
PLP
600A×200A×900L
|  |  | 本 | 1
2Fr曲管
PLP
250A×1614L×90°×600L
|  |  | 本 | 1
2Fr直管
PLP
250A×1148L
|  |  | 本 | 1
2Fr異径曲管
PLP
250A×200A×645L×90°×450L
|  |  | 本 | 1
2Fr曲管
PLP
250A×2197L×90°×495L
|  |  | 本 | 1
2Fr直管
PLP
250A×1798L
|  |  | 本 | 1
2Fr曲管
PLP
250A×1314L×90°×600L
|  |  | 本 | 1
2Fr直管
PLP
250A×2232L 40Aテーパーソケット
|  |  | 本 | 1
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
3Fr丁字管
PLP
200A×150A×2787L1×2000L2×279H
|  |  | 本 | 1
2Fr曲管
PLP
150A×301L×90°×632L
|  |  | 本 | 1
閉止フランジ
PLP
1000A 7.5K
|  |  | 枚 | 1
閉止フランジ
PLP
250A 10K
|  |  | 枚 | 8
フランジ接合材
EPDM SUS304
1000A 7.5K
|  |  | 組 | 6
フランジ接合材
EPDM SUS304
600A 7.5K
|  |  | 組 | 11
フランジ接合材
EPDM SUS304
250A 10K
|  |  | 組 | 27
フランジ接合材
EPDM SUS304
200A 10K
|  |  | 組 | 5
フランジ接合材
EPDM SUS304
150A 10K
|  |  | 組 | 4
フランジ接合材
EPDM SUS304
25A 10K
|  |  | 組 | 1
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ゲートバルブ
SUS製
25A 10K 内ねじ式
|  |  | 個 | 1
減圧弁
1.0MPa ねじ込み25A
|  |  | 個 | 1
逆止弁
U-PVCボール形 φ40
|  |  | 個 | 1
水道用硬質ポリ塩化ビニル管
VP
φ40
|  |  | ｍ | 3.3
水道用硬質ポリ塩化ビニル管
VP
φ25
|  |  | ｍ | 0.3
配管支持架台1
SUS304
Lアングル門型
|  |  | 式 | 1
配管支持架台2
SUS304
Lアングル門型
|  |  | 式 | 1
配管支持架台3
SUS304
Lアングル門型
|  |  | 式 | 1
配管支持架台4
SUS304
Lアングル門型
|  |  | 式 | 1
配管支持架台5
SUS304
Lアングル門型
|  |  | 式 | 2
集計一覧表
名称 ・ 規格 ・ 条件 |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
配管支持架台6
SUS304
Lアングル門型
|  |  | 式 | 1
配管支持架台7
SUS304
Lアングル門型
|  |  | 式 | 1
保温工
グラスウール,アルミガラスクロス
1000A
|  |  | ｍ | 15.9
保温工
グラスウール,アルミガラスクロス
600A
|  |  | ｍ | 26.3
保温工
グラスウール,アルミガラスクロス
250A
|  |  | ｍ | 29.3
保温工
グラスウール,アルミガラスクロス
200A
|  |  | ｍ | 7.7
保温工
グラスウール,アルミガラスクロス
150A
|  |  | ｍ | 3.3
保温工
グラスウール,アルミガラスクロス
25A
|  |  | ｍ | 0.5
合 計

## 積算情報表
積 算 情 報 表
項 目 | 内 容 | 項 目 | 内 容
積算区分 | 実施 | 契約保証費率 | 金銭的保証
変更回数 | 当初 | 工期開始 | 令和 年 月 日
積算基準ﾊﾟﾀｰﾝ | 40:令和8年度基準 (R8.6適用) | 工期終了 | 令和 年 月 日
施行主体名 | 能美市 | 工期日数 | 0日
設計書名(1行目) | 辰口寺井地区工業用水道（第二）新棟機械電気設備設置工事 | 審査日 | 令和 年 月 日
設計書名(2行目)
設計書名(3行目)
工事箇所 | 能美市 岩内町 地内
路線･河川名
工事番号
設計年度 | 令和08年度
単価適用地区 | 01 54:南加賀、81:加賀市～根上町
設計年月日 | 令和08年06月29日
単価適用日付 | 令和08年07月01日（27）
適用率(工種区分) | 03 構造物工事（浄水場等）
共通仮設費補正 | 補正しない
現場管理地域補正 | 補正しない
週休2日の補正 | 2：週単位の週休２日
週休2日(交替制工事) | なし
前払金支出割合区分 | ３５％を超える
現場環境改善費地域
現場管理費率の補正(施工時期) | なし